ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛИБДЕНА В СТОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДАХ

Темиркеева М.М. , ст.лаборант каф. химии ИнгГУ

Основной проблемой окружающей среды является определение малых концентраций тяжелых металлов в сточных промышленных водах. Для решения этой проблемы перспективным является разработка фотометрических методов определения d-элементов с органическими реагентами.

Для этих целей перспективным является разработка спектрофотометрических методов определения молибдена и вольфрама при их совместном присутствии.

Нами разработаны фотометрические методы определения молибдена в комплексе с триоксифлуоронами, а именно с фенилфлуороном (ФФ), так как он является хорошим комплексообразователем  и  эти  комплексы  более  устойчивы.

Предварительными опытами было установлено, что при добавлении раствора фенилфлуорона к раствору молибдена и при создании определенных условий раствор из желтого цвета переходит в красный.

Молибдат аммония (NH4)2Mo7O4·4H2O – применяли марки «ч.д.а.». Готовили 0,01М раствор молибдена растворением в воде точной навески. Растворы с меньшим содержанием молибдена готовили соответствующим разбавлением исходного раствора. Фенилфлуорон С9Н12О9  - применяли марки «ч.д.а.». 0,001М раствор готовили растворением точной навески в этиловом спирте с добавлением 1мл 8Н соляной кислоты и доводили до объема 50мл спиртом. Растворы с меньшей концентрацией фенилфлуорона готовили соответствующим разбавлением исходного раствора спиртом с добавлением 0,5мл 8Н соляной  кислоты. Вольфрамат натрия Na2WO4·2H2O - применяли марки «ч.д.а.», с последующей перекристаллизацией. Раствор вольфрама 0,01М готовили растворением в воде точной навески. Растворы с меньшим содержанием  вольфрама готовили  соответствующим растворением  исходного  раствора.

Для   изучения спектров  поглощения  растворов фенилфлуорона и комплексов молибдена и вольфрама  использовали   спектрофотометр SPEKOL 1300. Измерение рН растворов, реактивов и комплексов молибдена производилось с помощью рН - потенциометра ЭСК-10601/7 со стеклянным электродом, прокалиброванным по стандартным буферным   растворам. Были  использованы  аналитические  весы серии GR-300.

При исследовании зависимости оптической плотности А растворов фенилфлуорона,  комплексов с молибденом  и  вольфрамом  от  длин  волн ( λ,нм ) установлено, что в спектре растворов фенилфлуорона наблюдается один максимум  при λ = 460нм, в полосе  раствора комплекса с молибденом – два: при λ = 470нм и λ = 570нм, а в комплексе с  вольфрамом – один  максимум  в области 480нм. Исследования определения  молибдена  проводили  при длине  волны 570нм (рис.1).

Для определения  соотношения  компонентов в комплексе брали  различные  отношения  молибдена  и фенилфлуорона и фотометрировали на спектрофотометре SPEKOL 1300. Таким образом, методом изомолярных  серий  установлено  соотношение  компонентов  в комплексе   Мо : ФФ = 1:2 (рис.2).

Также для подбора оптимальных условий проведения реакций  было изучено влияние различных факторов на оптическую плотность растворов комплекса: влияние рН, концентрация реактивов, а также время стояния на оптическую плотность раствора комплекса молибдена с фенилфлуороном.

Рис.1 Спектры поглощения растворов фенилфлуорона (2),  комплекса молибдена с фенилфлуороном (1) и комплекса вольфрама с фенилфлуороном.

Рис.2 Определение соотношения компонентов в комплексе методом изомолярной серии.

Для исследования  влияния  рН  среды  на  оптическую плотность  создавали  различные  значения рН, добавлением  к  исходной  смеси  растворов молибдена и фенилфлуорона растворов концентрированного едкого калия и 0,1М соляной кислоты.  Было установлено, что комплексы максимально образуются при рН = 2,5. Поэтому дальнейшие исследования проводили при рН=2,5 (рис.3).

Для  изучения  влияния   времени  стояния  раствора  комплекса  брали 1мл 10—4 М раствора  молибдена, 2мл 10-4М фенилфлуорона,  создавали рН = 2,5, доводили  объем  до  10мл водой  и  измеряли оптическую плотность по времени.  Опыты показали, что комплексы  образуются  через 20-30мин  после  сливания  всех  реагентов  и  устойчивы  более  5  часов (рис.4).

Рис.3 Зависимость оптической плотности комплекса молибдена с фенилфлуороном от рН  среды.

Исследовано  влияние   концентрации  фенилфлуорона в  растворе  на  интенсивность  поглощения  раствора  комплекса  молибдена.  Для этого  брали  1мл   10-4 М   молибдена и раствор фенилфлуорона различной концентрации, создавали рН=2,5 добавлением растворов КОН, объем доводили до 15мл и в дальнейшем фотометрировали на спектрофотометре SPEKOL 1300. Для растворов, содержащих 1мл 10-4М молибдена, оптимальным является добавление 2мл 10-4М раствора фенилфлуорона  (рис.5).

Для определения молибдена в сточных водах отбирали 5-10мл исследуемой воды, добавляли 0,5мл винной кислоты (50%), 1мл 0,5% раствора желатина, нейтрализовали раствором аммиака, добавляли буферный раствор с рН=1,5-2, 0,001М раствор фенилфлуорона и доводили водой до объема 10мл. Оптическую плотность измеряли при 570нм относительно фенилфлуорона.

Рис.4 Зависимость  оптической  плотности  от  времени  стояния  растворов.

Рис.5 Влияние концентрации фенилфлуорона на оптическую плотность раствора комплекса молибдена с фенилфлуороном.

Таким образом в работе исследовано влияние вольфрама на оптическую плотность раствора комплекса молибдена с фенилфлуороном. Подобраны условия устранения влияния вольфрама на оптическую плотность раствора комплекса путем добавления сухого пирофосфата натрия.

Разработана методика фотометрического определения молибдена в комплексе с фенилфлуороном в присутствии вольфрама в промышленных объектах и сточных водах с нижним пределом его обнаружения 4,8·10-9г/см3 Мо.